Tabela 2. Re-classificação dos registros de queixas técnicas relacionadas ao FPS segundo definição das normas vigentes.

| Descrição das Queixas Técnicas | Número de notificações |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | % |
| Fio para sutura |  |  |  |  |  |  |
| Baixa resistência do fio ao ser manuseado | 0 | 23 | 12 | 11 | 46 | 18,8 |
| Fio rompido no interior da embalagem | 0 | 13 | 17 | 7 | 37 | 15,1 |
| Desfiadura do fio | 0 | 5 | 4 | 8 | 17 | 6,9 |
| Fio desprende da agulha ao ser manuseado | 0 | 6 | 5 | 2 | 13 | 5,3 |
| [Desprende tinta, embolado dentro da embalagem, de cor muito clara, com diferenças na espessura ao longo do fio, com diâmetro menor do que o especificado, com nós desatados] | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2,9 |
| Falta de maleabilidade | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,0 |
| Presença de nós | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2,0 |
| Agulha |  |  |  |  |  |  |
| Sem corte | 0 | 10 | 8 | 9 | 27 | 11,0 |
| [Quebrada, ausente, de baixa qualidade, áspera, de tamanho diferente do especificado, separada do fio no interior da embalagem, de espessura maior que o fio] | 0 | 11 | 2 | 7 | 20 | 8,1 |
| Entortando | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4,1 |
| Oxidada (corrosão) | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2,9 |

| [continuação Tabela 2] |  |
| --- | --- |
| Descrição das Queixas Técnicas | Número de notificações |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | % |
| Embalagem |  |  |  |  |  |  |
| Rompida | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3,7 |
| Sem algum componente especificado | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3,7 |
| Com material estranho no seu interior | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3,2 |
| Defeito na selagem | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2,9 |
| Vazamento do líquido conservante | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2,9 |
| Agulha fora da embalagem primária | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2,9 |
| Registro |  |  |  |  |  |  |
| Vencido na ANVISA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,4 |
| Outros | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,2 |
| Total | 1 | 99 | 80 | 65 | 245* | 100 |

* Em algumas notificações houve mais de um tipo de não-conformidade, por isso o número total de queixas técnicas (245) é maior do que o total de ocorrências de queixas técnicas notificadas (162).